## Master
| PROJECT | 2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 피에스솔루텍_광양 OCI
NO | PART | 품번 | 품명 | 품목약명 | DESCRIPTION | MAKER(제조사) | 제작수량(대) | 소요량대당(EA) | 적용수량(EA) | 구매수량(EA) | 구매 횟차 | 구매 요청일 | 필요 일자 | 입고 예정 일자 | 입고 일자 | 출고 일자 | 등록구분 | 손실구분 | VEN PART NO. | 비고 | 신규(NEW) | SHARE | REVISION | 수정
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 피에스솔루텍_광양 OCI
| 전원장치 | KFA00060 | PSTEK명판 | KFA00060 | AL5052 t=1.0*120*160 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KFF00609 | INSULATION | KFF00609 | FR60 t=0.5*116*55(9492-0:절연등급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KFF00673 | INSULATION | KFF00673 | FR60 t=0.5*197*91*23(9492-0:절연등급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KCF00153 | FRONT FANEL | KCF00153 | SS400 t=1.6*220*123.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02034 | BRACKET_TRANS | KKB02034 | AL5052 t=2.0*75*176*15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02038 | BRACKET | KKB02038 | 에폭시(옥색) t=4.0*10.5*63 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02413 | GASKET | KKB02413 | NBR t=1.0*80*70 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02424 | BUS BAR | KKB02424 | COPPER t=5.0*40*80 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02512 | SPACER | KKB02512 | PE 12*70.5 |  | 1 | 6 | 6 | 6 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02513 | SPACER | KKB02513 | PE t=12.0*60 |  | 1 | 8 | 8 | 8 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02690 | GASKET | KKB02690 | NBR t=3.0*310*360 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02699 | PLATE | KKB02699 | SS400 t=3.2*322*372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02700 | GASKET | KKB02700 | NBR t=3.0*560*210 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02701 | 절연판 | KKB02701 | PC t=5.0*560*210 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02702 | COVER | KKB02702 | SS400 t=3.2*222*572 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB02704 | PLATE | KKB02704 | COPPER t=2.0*30*408 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB03141 | COVER | KKB03141 | SS400 t=2.0*50*80*176 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-05 | 2021-10-15 | [7 empty] | S
|  | KKB03940 | BRACKET | KKB03940 | AL5052 t=2.0*60*55*13 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB03941 | BRACKET | KKB03941 | 에폭시(옥색) t=15.0*90*22 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04282 | BRACKET | KKB04153 | SS400 t=1.6*350*150 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-05 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04154 | GASKET | KKB04154 | NBR t=3.0*150*350 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04167 | BRACKET | KKB04167 | SS400 t=1.6*89.8*58.2*12 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04168 | GASKET | KKB04168 | NBR t=1.0*90*65 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04169 | GASKET | KKB04169 | NBR t=1.0*60*60 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04189 | COVER | KKB04189 | PC t=3.0*240*126 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04190 | GASKET | KKB04190 | SILICON(흰색) t=3.0*240*126 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04191 | BRACKET | KKB04191 | AL5052 t=1*200*94*24.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
|  | KKB04289 | COVER | KKB04289 | SS400 t=3.2*346*311*18 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-05 | 2021-10-15 | [7 empty] | N
|  | KKB04262 | CASE | KKB04262 | SS400 t=3.2*634*777.5*745 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-15 | [7 empty] | N
|  | KKB04263 | GASKET | KKB04263 | NBR t=5.0*600 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04264 | OIL TANK | KKB04264 | SS400 t=3.0*280*310*860 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-05 | 2021-10-15 | [7 empty] | N
|  | KKB04265 | OIL TANK WELDING | KKB04265 | 603.6*860*635.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-05 | 2021-10-15 | [7 empty] | N
|  | KKB04268 | GASKET | KKB04268 | NBR t=5.0*330*295 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04269 | JUNCTION BOX | KKB04269 | SS400 t=2.0*400*550*219 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-05 | 2021-10-15 | [7 empty] | N
|  | KKB04270 | PLATE | KKB04270 | SS400 t=2.0*781*255*86 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04271 | 절연판 | KKB04271 | 에폭시(옥색) t=5.0*442.5*200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04272 | BRACKET | KKB04272 | SS400 t=2.0*85*71.5*68 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04273 | BRACKET | KKB04273 | SPCC t=2.0*27.5*155*200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04274 | 절연물 | KKB04274 | PE t=15.0*38*130 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04275 | 방열판 | KKB04275 | 225*600*3SHEET |  | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-10-05 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04276 | BRACKET | KKB04276 | SS400 t=3.0*110*35 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04277 | BLOCK | KKB04277 | AL6061 t=35*70 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04278 | BASE | KKB04278 | SS400 t=4.0*90*592*600 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-05 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04279 | PLATE | KKB04279 | SS400 t=2.0*330*420*20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04280 | 절연물 | KKB04280 | PC t=3.0*70*110 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04281 | COUNTER FLANGE | KKB04281 | SS400 t=5.0*600 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04286 | BRACKET | KKB04286 | SS400 t=1.6*35*70*35 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04287 | SPACER | KKB04287 | PE t=12.0*50 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKB04288 | SPACER | KKB04288 | PE t=12.0*68.5 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
|  | KKF01224 | HEAT SINK | KKF01224 | AL6051 t=40*40*202 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-05 | 2021-10-08 | [7 empty] | S
|  | KKF01229 | HEAT SINK | KKF01229 | AL6051 t=40*30*126.3 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-10-05 | 2021-10-08 | [7 empty] | N
| 상용품 | GBN00015 | OIL LEVEL SWITCH | GBN00015 | DLF_103[DHS] | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBL00030 | PLUG 20A | PBL00030 | STS 3/4 20A PLUG(육각) | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PVP00036 | RELIEF VALVE | PVP00036 | 201-042-01 1/4NPT 4PSIG | QUALITROL | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | ZV000357 | 발포실리콘 | ZV000357 | BYBKOP10-30 ,발포실리콘 1M | 부영산업금속 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | AZZ00256 | OIL LEVEL TEMP.GAUGE | AZZ00256 | DLTG-127[동화기업] | 동화기업 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBL00013 | PLUG 8A | PBL00013 | STS 1/4 PLUG | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBH00040 | TEE 8A | PBH00040 | [PBH00040]TEE, 1/4"(나사식),재질:STS | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBC00042 | PT니플 8A | PBC00042 | 단니쁠 8A(1/4") STS304 (육각 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBG00003 | NPT-PT ADAPTER | PBG00003 | NPT-PT ADAPTER STS 1/4 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-09-28 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PVA00047 | BALL VALVE_20A | PVA00047 | STS BALL VALVE_20A | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-09-28 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBV00069 | PT니플_20A | PBV00069 | 20A STS (육각) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-09-28 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBK00105 | 고압부싱 | PBK00105 | 3R_AL_15kV | 우양산업전기 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | ZV000435 | P COVER SUPPORT_M6x60 | ZV000435 | P COVER SUPPORT_M6x60 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | ZV000475 | 접지부스바 M5 4P | ZV000475 | 접지부스바 M5 4P | 이에스단자 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
| 상용품 | PVA00029 | 나비 STS BALL VALVE | PVA00029 | 나비 STS BALL VALVE_15A | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBV00096 | PT니플 15A | PBV00096 | [1/2"(15A)]단니쁠,1/2"(15A) 재질:STS"(육각) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-07 | 2021-10-12 | [7 empty] | S

## Sheet1
KFA00060
KFF00609 |  | KFA00060
KFF00673 |  | KFF00609
KCF00153 | KKB04191 | KFF00673
KKB02034 | KCF00153 | KCF00153
KKB02038 | KFA00060 | KKB02034
KKB02413 | KFF00673 | KKB02038
KKB02424 | KKB02034 | KKB02413
KKB02512 | KKB02038 | KKB02424
KKB02513 | KKB02413 | KKB02512
KKB02690 | KKB02424 | KKB02513
KKB02699 | KKB02512 | KKB02690
KKB02700 | KKB02513 | KKB02699
KKB02701 | KKB02690 | KKB02700
KKB02702 | KKB02699 | KKB02701
KKB02704 | KKB02700 | KKB02702
| KKB02701 | KKB02704
KKB02702
| KKB02704 | KKB03141
KKB03940 | KKB04167
KKB03941 | KKB04168 | KKB03940
| KKB04169 | KKB03941
KKB04189
KKB04190
KKB04154 |  | KKB04282
KKB04167 |  | KKB04154
KKB04168 |  | KKB04167
KKB04169 |  | KKB04168
KKB04189 |  | KKB04169
KKB04190 |  | KKB04189
KKB04191 |  | KKB04190
KKB04191
KKB04253
KKB04262 |  | KKB04253
KKB04263 |  | KKB04262
KKB04264 |  | KKB04263
KKB04265 |  | KKB04264
KKB04265
KKB04268
KKB04269 |  | KKB04268
KKB04270 |  | KKB04269
KKB04271 |  | KKB04270
KKB04272 |  | KKB04271
KKB04273 |  | KKB04272
KKB04274 |  | KKB04273
KKB04275 |  | KKB04274
KKB04276 |  | KKB04275
KKB04278 |  | KKB04276
KKB04279 |  | KKB04278
KKB04280 |  | KKB04279
KKB04281 |  | KKB04280
KKB0428 |  | KKB04281
KKF01224 |  | KKB0428
KKF01229 |  | KKF01224
KKF01229
GBN00039
PBL00030 |  | GBN00039
PVP00036 |  | PBL00030
ZV000357 |  | PVP00036
AZZ00256 |  | ZV000357
PBL00013 |  | AZZ00256
PBH00040 |  | PBL00013
PBC00042 |  | PBH00040
PBG00003 |  | PBC00042
PVA00047 |  | PBG00003
PBV00069 |  | PVA00047
PBK00105 |  | PBV00069
ZV000435 |  | PBK00105
ZV000475 |  | ZV000435
ZV000475

## 발주 (hidden)
| PROJECT | 2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 피에스솔루텍_광양 OCI
NO | PART | 품번 | 품명 | 품목약명 | DESCRIPTION | MAKER(제조사) | 제작수량(대) | 소요량대당(EA) | 적용수량(EA) | 구매수량(EA) | 구매 횟차 | 구매 요청일 | 필요 일자 | 입고 예정 일자 | 입고 일자 | 출고 일자 | 등록구분 | 손실구분 | VEN PART NO. | 비고 | 신규(NEW) | SHARE | REVISION | 수정
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 피에스솔루텍_광양 OCI
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 전원장치 | KFA00060 | PSTEK명판 | KFA00060 | AL5052 t=1.0*120*160 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KFF00609 | INSULATION | KFF00609 | FR60 t=0.5*116*55(9492-0:절연등급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KFF00673 | INSULATION | KFF00673 | FR60 t=0.5*197*91*23(9492-0:절연등급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KCF00153 | FRONT FANEL | KCF00153 | SS400 t=1.6*220*123.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02034 | BRACKET_TRANS | KKB02034 | AL5052 t=2.0*75*176*15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02038 | BRACKET | KKB02038 | 에폭시(옥색) t=4.0*10.5*63 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02413 | GASKET | KKB02413 | NBR t=1.0*80*70 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02424 | BUS BAR | KKB02424 | COPPER t=5.0*40*80 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02512 | SPACER | KKB02512 | PE 12*70.5 |  | 1 | 6 | 6 | 6 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02513 | SPACER | KKB02513 | PE t=12.0*60 |  | 1 | 8 | 8 | 8 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02690 | GASKET | KKB02690 | NBR t=3.0*310*360 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02699 | PLATE | KKB02699 | SS400 t=3.2*322*372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02700 | GASKET | KKB02700 | NBR t=3.0*560*210 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02701 | 절연판 | KKB02701 | PC t=5.0*560*210 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02702 | COVER | KKB02702 | SS400 t=3.2*222*572 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB02704 | PLATE | KKB02704 | COPPER t=2.0*30*408 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB03940 | BRACKET | KKB03940 | AL5052 t=2.0*60*55*13 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB03941 | BRACKET | KKB03941 | 에폭시(옥색) t=15.0*90*22 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04154 | GASKET | KKB04154 | NBR t=3.0*150*350 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04167 | BRACKET | KKB04167 | SS400 t=1.6*89.8*58.2*12 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04168 | GASKET | KKB04168 | NBR t=1.0*90*65 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04169 | GASKET | KKB04169 | NBR t=1.0*60*60 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04189 | COVER | KKB04189 | PC t=3.0*240*126 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04190 | GASKET | KKB04190 | SILICON(흰색) t=3.0*240*126 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04191 | BRACKET | KKB04191 | AL5052 t=1*200*94*24.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04263 | GASKET | KKB04263 | NBR t=5.0*600 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04268 | GASKET | KKB04268 | NBR t=5.0*330*295 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04272 | BRACKET | KKB04272 | SS400 t=2.0*85*71.5*68 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04273 | BRACKET | KKB04273 | SPCC t=2.0*27.5*155*200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04274 | 절연물 | KKB04274 | PE t=15.0*38*130 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04276 | BRACKET | KKB04276 | SS400 t=3.0*110*35 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04279 | PLATE | KKB04279 | SS400 t=2.0*330*420*20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04280 | 절연물 | KKB04280 | PC t=3.0*70*110 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 |  | KKB04281 | COUNTER FLANGE | KKB04281 | SS400 t=5.0*600 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PBL00030 | PLUG 20A | PBL00030 | STS 3/4 20A PLUG(육각) | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PVP00036 | RELIEF VALVE | PVP00036 | 201-042-01 1/4NPT 4PSIG | QUALITROL | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | ZV000357 | 발포실리콘 | ZV000357 | BYBKOP10-30 ,발포실리콘 1M | 부영산업금속 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | AZZ00256 | OIL LEVEL TEMP.GAUGE | AZZ00256 | DLTG-127[동화기업] | 동화기업 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PBL00013 | PLUG 8A | PBL00013 | STS 1/4 PLUG | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PBH00040 | TEE 8A | PBH00040 | [PBH00040]TEE, 1/4"(나사식),재질:STS | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PBC00042 | PT니플 8A | PBC00042 | 단니쁠 8A(1/4") STS304 (육각 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PBG00003 | NPT-PT ADAPTER | PBG00003 | NPT-PT ADAPTER STS 1/4 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PVA00047 | BALL VALVE_20A | PVA00047 | STS BALL VALVE_20A | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PBV00069 | PT니플_20A | PBV00069 | 20A STS (육각) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | PBK00105 | 고압부싱 | PBK00105 | 3R_AL_15kV | 우양산업전기 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | ZV000435 | P COVER SUPPORT_M6x60 | ZV000435 | P COVER SUPPORT_M6x60 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | S
2021_컨버터_DC 7kW_70kV 100mA 1대_피에스솔루텍_광양 OCI_108 | 상용품 | ZV000475 | 접지부스바 M5 4P | ZV000475 | 접지부스바 M5 4P | 이에스단자 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2021-10-06 | 2021-10-12 | [7 empty] | N